| #### Óbudai Egyetem ## Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar |  |  |  |  |  |  | ### Mechatronikai és Autótechnikai Intézet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tantárgy címe és kódja: Elektrotechnika BGRET12NLC Kreditérték: 4 # Nappali tagozat # 2012/131tanév 2.félév |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szakok melyeken a tárgyat oktatják: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tantárgyfelelős oktató: Langer Ingrid |  |  |  |  |  | Oktatók: |  |  |  |  |
| Előtanulmányi feltételek (kóddal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Féléves óraszámok: | Előadás: 12 |  |  | Tantermi gyak.: |  |  |  | Laborgyakorlat: 12 |  | Konzultáció: |
| Félévzárás módja: (követelmény) | vizsga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # A tananyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktatási cél: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ütemezés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktatási hét (konzultáció) |  | Témakör |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. |  | A villamosságtan alapjai. Egyenáramú hálózatok leírása és jellemzői., Passzív és aktív hálózati elemek egyenáramú körökben Egyenáramú körök felépítése és analízise. Kirchoff törvények, Norton és Thevenin tétel, szuperpozíció tétel, hurokáramok és csomóponti potenciálok módszere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Váltakozó áramú körök és leírási módjaik, jellemzői. Passzív és aktív hálózati elemek váltakozó áramú körökben Váltakozó-áramú körök felépítése egy és többfázisú rendszerek jellemzése és analízise. Váltakozó áramú áramkörök számítása komplex mennyiségekkel |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Villamos gépek. Egyenáramú motorok és generátorok. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Váltakozó áramú motorok Mérés: Egyenáramú motorok jelleggörbéjének felvétele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Félévközi követelmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktatási hét (konzultáció) |  | Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ 6.§ (1)-(6) pontja szabályozza. Letiltva bejegyzést kap az a hallgató, aki a méréseket nem teljesítette vagy a mérési jegyzőkönyvet nem adta le. Az aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja rendelkezik. Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A félévzárás módja (vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Írásbeli vizsga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező irodalom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajánlott irodalom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uray-Szabó: Elektrotechnika, NT 2004 Kerékgyártó László: Elektrotechnika NT Budapest 2004 Kerékgyártó László: Elektrotechnika feladatgyűjtemény NT Budapest 2003 Farkas András – Gemeter Jenő – dr. Nagy Lóránt: Villamos gépek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb segédletek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| siva.banki.hu/~langer/elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A tárgy minőségbiztosítási módszerei: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Langer Ingrid sk.

tantárgyfelelős